| CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Bình Dương, ngày tháng năm 2024 |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Căn nhà số 1 Đường số 2 – Tổng kho Sóng Thần)

Công ty Cổ phần An Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần An Bình gửi thông số kỹ thuật đối với căn nhà số 1 (Địa chỉ: Số 2, đường số 2, KCN Sóng Thần 1, P. An Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

 Thông số kỹ thuật:

- Diện tích xây dựng: Dài 10m x rộng 8m = 80m2

- Chiều cao thông thủy từ nền đến trần thạch cao là 4m

- Kios có kết cấu nhà cấp 4, cột bê tông cốt thép, tường gạch xây cao từ nền đến mái.

- Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm, Phía dưới là trần thạch cao khung nhôm nổi

- Kios có 02 bộ cửa cuốn kích thước rộng 2,85m, cao 2,75m

- Mặt nền kios được lát gạch Ceramic kích thước 40cm x 40cm.

- Mái che trước kios rộng 3m x dài 8m = 24m2

- Phí sân trước kios vỉa hè rộng 5m

- Kios sử dụng nguồn điện 1 pha, đồng hồ công tơ điện 1 pha

- Kios sử dụng nguồn nước máy

- Nhà vệ sinh diện tích dài 2,2m x rộng 1,4m = 3m2, tường nhà vệ sinh ốp gạch cao 1,6m, 01 xí bệt, 01 lavabo, 01 vòi rửa, 01 vòi xịt

Trân trọng!

  Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
Địa chỉ: số 10 Đại lộ Độc Lập, P. An Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0345 698484

Website: anbinhgroup.vn